沈阳市浑南区市场监督管理局

行政处罚决定书

浑南市监 质监 〔 2020 〕 104  号

当事人：大连绿色家园物业管理有限公司沈阳分公司

统一社会信用代码：91210112780069964U

住所：沈阳市东陵区桃仙大街1-2号36门

负责人：谭玲

2020年12月3日，我执法人员在对位于沈阳市浑南区桃仙大街1号的绿色家园小区C13号楼一单元的1部电梯现场检查时，按下该部电梯的紧急报警装置后，未能与值班人员实现有效联系。同日，经主管领导批准，我局以当事人涉嫌未能够保持电梯紧急报警装置随时与值班人员实现有效联系为由立案调查，并下达了特种设备安全监察指令书（沈浑南市监质监[2020]26-102）。

2020年12月7日，我执法人员对该公司负责人谭玲进行了询问调查。

经查，2020年12月3日，我执法人员执行特种设备安全检查时，该公司的电梯值班人员家里有急事回家了，因此我执法人员按下该部电梯的紧急报警装置后，未能与值班人员实现有效联系。当事人在接到《特种设备安全监察指令书》后已整改完毕，现场复查符合要求。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《现场笔录》2份，1份证明我局发现现场违法情况，1份证明执法人员复查该公司现场整改情况。

2.《特种设备安全监察指令书》1份，证明该公司违法事实及执法人员纠正违法事实所采取的措施。

3.《询问笔录》1份，证明该公司违法事实。

4.现场照片2张，证明该公司的违法行为。

5.《营业执照》副本复印件1份、谭玲身份证复印件1份，证明该公司的基本情况及被调查人的身份情况。

6.特种设备使用登记证及附页1份。证明该公司为电梯的使用单位。

2020年12月18日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》（浑南市监质监〔 2020 〕26－102号），当事人在法定期限内未提出陈述、申辨理由。

该公司在用的1部电梯未能够保持电梯紧急报警装置随时与值班人员实现有效联系，违反了《沈阳市电梯安全管理办法》第十三条第二项“电梯使用管理者是电梯安全管理的第一责任人，应当履行下列电梯安全管理职责：（二）保持电梯紧急报警装置能够随时与值班人员实现有效联系；”之规定，构成了未能够保持电梯紧急报警装置随时与值班人员实现有效联系行为。

该公司以前未发生过类似的违法行为，属于首次违法，且该公司收到《特种设备安全监察指令书》后，积极整改并配合执法人员调查，并且未造成危害后果。符合《沈阳市浑南区市场监督管理局质量技术监督行政处罚裁量基准》序号245“对电梯使用管理者电梯紧急报警装置未能随时与值班人员实现有效联系等行为的处罚。第（一）项有下列情形之一的：1.电梯1-2台的；2.其他适用行政处罚裁量下限的情形；责令限期改正，处以1000元以上2500元以下罚款。”规定的情形。

综上所述，依据《沈阳市电梯安全管理办法》第三十六条第一项“电梯使用管理者违反本办法第十三条规定，有下列情形之一的，由质量技术监督部门依照以下规定处理：（一）电梯紧急报警装置未能随时与值班人员实现有效联系的，责令限期改正，处以1000元以上5000元以下罚款；”之规定，责令限期改正。按照《沈阳市浑南区市场监督管理局质量技术监督行政处罚裁量基准》序号245裁量幅度之规定，决定对当事人处1000元罚款。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，到我局科技与财务科开具《辽宁省非税收入电子缴款通知书》，并将罚款缴至非税收入财政汇缴专户，帐户名称：辽宁省非税收入待解缴帐户。逾期不缴纳罚款，本局将根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一款第（一）项、第（三）项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款并申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可以在收到本决定之日起60日内向沈阳市市场监督管理局或向沈阳市浑南区人民政府申请复议；也可以在收到本处罚决定书之日起6个月内依法向沈阳高新技术产业开发区人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

沈阳市浑南区市场监督管理局

（印 章）

2020年12月22日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份承办机构留存。