沈阳市浑南区市场监督管理局

行政处罚决定书

浑南市监械〔2020〕126号

当事人：

主体资格证照名称：沈阳市精神卫生中心

统一社会信用代码（注册号）：41057897221011211A5201

住所（住址）：沈阳市浑南新区金帆中路12号

法定代表人（负责人、经营者）：陈耀

2020年12月14日，我局执法人员接到辽宁省医疗器械检验检测院的检验报告，于2020年10月27日受沈阳市市场监督管理局委托，抽检沈阳市精神卫生中心使用的医用外科口罩，受检项目不符合YY0469-2011标准要求，为不合格产品。

2020年12月18日，我局执法人员对位于沈阳市浑南新区金帆中路12号的沈阳市精神卫生中心进行了现场检查，在该单位医疗器械库房内发现有该批次不合格医用外科口罩共计3300只。经报请局领导批准，对当事人实施行政强制措施，扣押涉案不合格口罩3300只。我局执法人员向该单位负责人送达了《检验报告》，告知其于2020年10月27日抽检的医用外科口罩不符合YY0469-2011标准要求，为不合格产品。我局执法人员向该单位下达了责令改正通知书。

2020年10月22日，经报请局领导批准立案调查。

2020年10月22日，案件承办人在沈阳市浑南区世纪路22号607室，对当事人委托代理人刘新民进行了与本案有关情况的调查，并制作了《询问笔录》。

2020年12月26日，我局执法人员再次对当事人进行了现场检查，该单位违法行为已得到有效改正。

经查，当事人沈阳市精神卫生中心资质手续齐全。2020年10月27日，辽宁省医疗器械检验检测院受沈阳市市场监督管理局委托，对当事人使用的医用外科口罩进行了抽检，受检项目不符合YY0469-2011标准要求，为不合格产品。该批次医用外科口罩由沈阳市精神卫生中心于于2020年8月3日和2020年9月2日分两次从河南长元和医疗器械商贸有限公司购进，共计24000只。2020年10月27日抽检当日库存12000只该批次口罩，抽检用了270只。从2020年10月27日抽检当日至2020年12月18日当事人收到检验报告当日期间已经使用了8430只，现库存还有3300只该批次口罩。当事人承认该批医用外科口罩抽检为不合格产品的抽样检验结果，其违法事实清楚。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.辽宁省医疗器械检验检测院《检验报告》1份，证明案件来源情况；

2.《现场笔录》2份，证明我局执法人员现场检查及整改复核的情况；

3.《询问笔录》1份，证明我局执法人员依法调查该当事人违法的情况；

4.当事人资质手续复印件各1份，证明当事人具有合法的经营资质；

5.供货商《营业执照》、《医疗器械经营许可证》复印件各1份，证明供货商具有合法的经营资质；

6.《进货凭证》复印件一份，证明该批次医用外科口罩的相关采购情况；

7.《授权委托书》及被委托人刘新民身份证复印件各1份，证明当事人授权工作人员处理该案法律资格及人员身份情况；

8.当事人机打出库盘点记录三联单原件1分，证明该批次不合格产品的使用情况及数量；

9.当事人情况说明一份，证明该批次不合格产品的数量及去向情况。

10.产品生产厂家相关资质证明文件复印件、产品《检验报告》、供货商销售记录、当事人验收记录各一份，证明当事人履行进货查验相关情况。

2021年3月9日，我局向当事人下达了《行政处罚告知书》，当事人未在法定期限内提出陈述和申辩。

当事人使用不符合强制性标准的医疗器械，违反了《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第一项“（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的；”之规定，构成了使用不符合强制性标准的医疗器械的行为。

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：”之规定，责令当事人立即改正使用不符合强制性标准的医疗器械的行为。

鉴于当事人能够积极配合我局调查，如实提供该批次医用外科口罩的进货凭证、供货方河南长元和医疗器械商贸有限公司的《营业执照》、《医疗器械经营许可证》、《产品检验报告》、产品验收记录、生产厂家相关资质证明文件等证据材料，履行了法定的医疗器械使用进货查验义务，有充分证据证明其不知道所使用的该批次医疗器械为不合格产品。依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第二款“医疗器械经营企业、使用单位履行了本条例规定的进货查验等义务，有充分证据证明其不知道所经营、使用的医疗器械为前款第一项、第三项规定情形的医疗器械，并能如实说明其进货来源的，可以免予处罚，但应当依法没收其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械。”之规定，决定对当事人作出如下处罚：没收不合格医用外科口罩3300只。

如不服本行政处罚决定，可以在收到本决定之日起60日内向沈阳市市场监督管理局或者沈阳市浑南区人民政府申请复议；也可以在收到本处罚决定书之日起6个月内依法向沈阳高新技术产业开发区人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

沈阳市浑南区市场监督管理局

（印 章）

2021年3月15日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份承办机构留存。