沈阳市浑南区市场监督管理局

行政处罚决定书

沈浑南市监处罚〔2021〕092号

当事人：沈阳消防器材制造有限公司

社会信用代码：91210103243388900R

生产地址：辽宁省沈阳市高坎街道高坎南村

法定代表人：毛毅诚

经营范围：灭火器、灭火药剂、消防阻燃剂、阻燃产品制造、批发、零售；劳保用品、五金设备、消防设施、交通器材、管件、安防器材批发、零售；灭火器维修；出口商品目录（国家组织统一联合经营的出口商品除外）本企业自产的各类灭火器。进口商品目录（国家实行核定公司经营的进口商品除外）本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

2021年10月29日和2021年11月5日，收到上级转办的，关于沈阳消防器材制造有限公司在省级监督抽查中，生产的型号为MFZ/ABC4的手提式干粉灭火器，灭火剂磷酸二氢铵含量项目不符合GB4351.1-2005标准，判定为抽检产品不合格。（检测报告编号分别为：J2021065310200051和AXFA121Z00526），要求依法开展调查处理。

2021年10月29日和2021年11月5日，我局执法人员分别将上述《检验报告》（J2021065310200051和AXFA121Z00526）以直接送达方式送达到该公司。同时，对该公司进行现场检查，现场未发现该批次产品的成品库存。

2021年11月11日，经主管领导批准，本局以沈阳消防器材制造有限公司涉嫌生产不符合国家标准的手提式干粉灭火器为由，进行立案调查。

2021年11月11日，案件承办人在沈阳市浑南区市场监督管理局高坎市场监督管理所204室对该公司的法定代表人进行了与本案有关情况的询问调查，制作了《询问笔录》,下达了责令整改通知书。

2021年11月26日，案件承办人对该公司进行复查，现场未发现上述两批次产品。

经查，当事人沈阳消防器材制造有限公司法定代表人毛毅诚承认抽检的2021年5月4日和2021年6月15日生产的规格型号MFZ/ABC4的“手提式干粉灭火器”是该公司生产的产品，对上诉《检验报告》（J2021065310200051和AXFA121Z00526）的检验结论无异议。2021年5月4日共生产100支，2021年6月15日生产150支，销售价每支为34元。货值金额为8500元，获利8500元。该公司已公告召回涉案产品，因下游经销商已销售，因此召回数量为零。

上述事实，主要有以下证据证明：《检验报告》二份、《现场笔录》三份、《询问笔录》一份、《营业执照复印件》一份、《毛毅诚身份证复印件》一份、《干粉灭火器身份信息标识领用台账》和《销售单》复印件各一份、《召回公告》和《召回报告》各两份、执法记录仪音像资料刻录光盘一张。

2021年12月8日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》（ 沈浑南市监罚告〔2021〕17-001号），当事人在法定期限内未提出听证申请及陈述、申辩理由。

当事人生产不符合国家标准的手提式干粉灭火器行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第一款“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。”的规定，构成生产不符合国家标准的手提式干粉灭火器行为。

当事人的行为，符合《浑南区市场监督管理局质量技术监督行政处罚自由裁量基准》序号1“对生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品行为的处罚。” 适用条件“有下列情形之一的：有下列情形之一的：1.产品全部或大部分销售，经责令拒不追回或者无法追回的；2.产品被判不合格，不合格项目属于涉及安全和健康的指标的；3.造成社会影响或危害后果的。” 裁量幅度“责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品；有违法所得的，并处货值金额二倍以上三倍以下罚款。”规定的违法行为。

依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，责令当事人立即停止生产、销售不符合国家标准的手提式干粉灭火器行为。按照《浑南区市场监督管理局质量技术监督行政处罚自由裁量基准》序号1之规定，决定对当事人作出以下行政处罚：

1.没收违法所得8500元；

2.并处罚款17000元。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，到我局科技与财务科开具《辽宁省非税收入电子缴款通知书》，并将罚款缴至非税收入财政汇缴专户，帐户名称：辽宁省非税收入待解缴帐户。逾期不缴纳罚款，本局将根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项、第（四）项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款并申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可以在收到本决定之日起60日内向沈阳市浑南区人民政府申请复议；也可以在收到本处罚决定书之日起6个月内依法向沈阳高新技术产业开发区人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

沈阳市浑南区市场监督管理局

2021年12月16日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式四份，一份送达，二份归档，一份承办机构留存。