同意公开

沈阳市浑南区消防救援大队
                                          签发人:
关于加强我区高层建筑消防安全的建议/提案（第173号）的答复

田巍委员：

您提出关于加强我区高层建筑消防安全的建议已收悉。您立足我区城市建设实际，精准梳理高层建筑消防安全短板，提出的五项建议贴合工作实情、指导性强，我大队高度重视，组织专题研讨，结合辖区高层建筑存量、建成年限、业态分布等现状逐项研究落实举措，现就建议答复如下： 

一、针对“强化高层建筑消防工作领导与经费投入”建议 

我区已建立政府牵头、多部门联动高层建筑消防安全常态化统筹机制，将高层建筑消防安全纳入全区安全生产和平安建设重点考核内容，定期召开专题调度会议研判隐患整治、设施改造难点。财政层面逐年优化消防安全专项经费预算，重点倾斜老旧高层消防设施更新改造、微型消防站建设、消防装备增补、隐患整改奖补等项目；同步探索市场化资金补充模式，引导小区物业、产权单位自筹资金完善消防硬件，破解老旧高层无维修基金、消防设施瘫痪整改资金难题。 

二、针对“普及消防常识，提升使用单位自防自救能力”建议 

消防救援机构常态化开展分层分类消防宣传培训：面向居民依托社区网格员、物业开展入户宣讲、楼道科普、高层逃生演练；针对写字楼、商住综合体、酒店等高层建筑使用单位，由消防部门上门开展全员岗前消防培训、灭火实操演练。持续用好社区宣传栏、业主群、小区大屏、线下应急体验点等载体，聚焦高层火灾逃生、电气防火、楼道清理、消火栓使用等关键内容普及常识；督促各高层建筑管理单位配齐微型消防站器材、建强志愿消防队伍，常态化落实日常巡查、初期火灾处置实训，压实单位自防自救主体能力建设。

三、针对“城区规划统筹融入消防布局”建议 

在国土空间规划、新建片区控规编制阶段，自然资源、住建等部门，对于新建高层建筑项目严格审核消防车道、消防登高场地、消防水源、防火间距等硬性指标，从源头规避规划遗留消防隐患。针对老城改造、老旧高层等，市消安委已就《全市采用易燃可燃外墙保温材料高层建筑专项整治工作方案》发布征求意见，下一步对高层建筑的外保温材料安全隐患全链条整治；全省范围科学布局消防站、小型消防站，优化全区消防空间布局，浑南区将新增多处小型消防站。 

四、针对“厘清权责、落实逐级防火责任制”建议

 全区消防常态工作下，细化高层建筑消防安全权责清单，构建属地街道属地监管、行业部门行业监管、产权人首要责任、物业日常管理四级责任体系。针对物业小区，压实住建部门物业行业监管职责，规范物业服务企业消防履职内容；街道、社区落实网格化日常排查，高层消防隐患排查纳入网格日常工作；明晰业主、实际使用人消防安全主体义务，针对多产权、商住混用高层，推动签订消防安全共管协议，厘清共用消防设施维保、隐患整改责任，实现责任逐级落地、问题有据可追。 

五、针对“消防部门依法监管、从严执法”建议

消防救援机构持续深化高层建筑专项整治行动，实行“分类排查、清单整改、闭环执法”：对隐患轻微单位限期整改、上门帮扶指导；对消防设施瘫痪、堵塞消防通道、违规占用避难层等重大火灾隐患依法下达整改文书，逾期未整改依法依规采取行政处罚、挂牌督办等刚性执法措施。建立高层建筑隐患台账，实行常态化抽查、专项督查、回头复查制度，同时畅通投诉举报渠道，依托群众线索精准查处消防违法行为。 

下一步，我区将以您的建议为抓手，持续补齐高层建筑消防安全短板，定期向您反馈工作推进成效，也恳请您继续关注我区消防事业发展，多提宝贵意见。
办理人员：冯晓燕

联系方式：024-23707119
沈阳市浑南区消防救援大队
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