浑南区应急委办公室关于印发

浑南区疫情防控期间隔离宾馆等重点

管控区域突发事件应急预案的通知

各街道办事处、区应急委相关成员单位：

经区政府同意，现将《浑南区疫情防控期间隔离宾馆等重点管控区域突发事件应急预案》印发给你们，请结合实际迅速贯彻落实。

浑南区突发事件应急管理委员会办公室                                         2022年3月31日

浑南区疫情防控期间隔离宾馆等重点管控区域突发事件应急预案

目 录

1 总则

1. 1编制目的

1. 2编制依据

1. 3适用范围

1. 4工作目标

1. 5工作原则

1. 6预案体系及衔接

1. 7事件分级

2组织指挥体系

2. 1区应急处置指挥部

2. 2区应急处置指挥部工作组

3 预防

4 监测

5 信息报告

5. 1报告责任主体

5. 2报告时限和程序

5. 3报告内容

6 应急处置

6. 1先期处置

6. 2分级响应

6. 3指挥协调

6. 4应急处置措施

6. 5扩大响应

6. 6应急联动

6. 7社会动员

6. 8应急结束

7信息发布与舆情引导

7. 1信息发布

7. 2舆情引导

8 恢复与重建

8. 1善后处置

8. 2社会救助

8. 3保险理赔

8. 4总结评估

8. 5恢复重建

9 应急保障

9. 1应急队伍保障

9. 2疫情防护保障

9. 3 联勤联动

9. 4 动态响应

10 宣教培训和演练

11 责任追究

12 附则

12. 1预案制定

12. 2预案修订

12. 3预案实施

浑南区疫情防控期间隔离宾馆等重点管控区域突发事件应急预案

1.总则

1. 1 编制目的

为坚决执行市委市政府、区委区政府及区疫情防控指挥部关于疫情防控的决策部署，切实加强全区隔离宾馆及租用域外隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区域内消防、燃气、供水、供电、通讯、电梯等突发事件应急处置工作，维护全区安全稳定。

1. 2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号）《沈阳市浑南区突发事件总体应急预案》等有关法律、法规，以及疫情防控有关文件、应急预案的要求，结合浑南区实际，制定本预案。

1. 3 适用范围

本预案适用于新型冠状病毒引起的肺炎疫情防控期间，发生在本区行政区域内，应由浑南区处置或参与处置的隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院、“黄码”医院等各类重点管控区域突发事件。

1. 4 工作目标

有效防范化解隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院、“黄码”医院等重点管控区内的各类涉及民生安全风险，坚决防范和遏制各类事故；科学组织、合理安排各级各类应急值班值守，高效处置各类突发事件，力争实现“五个确保”。

1.确保隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院、“黄码”医院等重点管控区内不发生长时间、大面积水电气热讯停供事件；

2.确保隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院、“黄码”医院等重点管控区内不发生火情和有人员伤亡的火灾事故；

3.确保隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院、“黄码”医院等重点管控区不发生因突发事件应急处置不当引发有影响的负面舆情。

4.确保隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院、“黄码”医院等重点管控区不发生电梯困人、伤人事件。

5.确保隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院、“黄码”医院等重点管控区在救援时不发生次生灾害。

1. 5 工作原则

疫情防控期间，应急保障工作坚持“属地为主、上下协同、实名保障、分级应对、快速处置、高效稳妥”的原则。

1. 6 预案体系及衔接

预案体系：包括上级预案、本级预案、乡镇（街道）、村（社区）、隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院、“黄码”医院等预案，与疫情防控指挥部各类预案相衔接。各单位做好衔接的同时，制定本单位的相关应急预案，并严格执行。

1. 7 事件分级

根据我区疫情防控工作重点，结合我区疫情防控措施，以隔离宾馆、定点医院、“黄码”医院等重点管控地区、“三区”等为主线，有重点、有侧重的统筹做好全区范围内的城市运行保障工作。

1. 7. 1  I级应对：隔离宾馆、定点医院、“黄码”医院等重点管控区域

区疫情防控指挥部下达划定隔离宾馆、定点医院、“黄码”医院等重点管控区域的指令后，各单位要立即结合该区域内本单位现有应急力量、区域内重点服务对象等情况，制定重点地区、重要部位应急保障工作方案，迅速提出工作举措，前置配备应急力量。提前与属地政府相关部门做好对接，建立突发事件应对机制，明确涉疫地区工作要求，做好应急准备。

当发生隔离宾馆、定点医院、“黄码”医院等重点管控区域内现有力量无法处置的突发事件后，应立即向区应急办和属地政府报告，说明事件现状、重点管控区域外的支援力量部署情况和拟采取的工作方案，由区应急办统筹协调，迅速开展应对处置工作。

1. 7. 2  II级应对：封控区

区疫情防控指挥部下达确定封控区的指令后，各单位要立即摸排该地区的应急力量，组织人员对水、电、气、热、消防等各种设施、设备进行全面细致排查检修。根据各封控地区的具体位置，划定前置应急处置力量辐射圈，提前规划救援力量应急处置方案。

- 7. 3  III级应对：管控区

- 根据区疫情防控指挥部公布的管控地区，各单位要督促该区域内人员提高思想认识，减少该地区的日常检查频度，提高检查力度，加强水电气热消防等方面的信息收集，针对该地区的各类信息报告要高度重视、提级响应，加强行政部门和救援力量的应急值守和备勤工作。

1. 7. 4  IV级应对：防范区

做好做足各项防控准备和风险排查工作，确保各级指挥部、发热门诊、定点医院、隔离宾馆和“黄码”医院等水电气热、电梯、锅炉、医用气瓶和消防设施设备正常运转，确保城市运行安全。

2.组织指挥体系

2. 1区应急处置指挥部

在区疫情防控指挥部领导下，区应急管理委员会办公室成立区应急处置指挥部，办公室设在应急管理局，主要负责疫情隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院、“黄码”医院等重点管控区抢维修和突发事件的综合协调、指挥调度、信息报送、联动处置等，指导各地区应急处置指挥部开展工作。

区应急处置指挥部成员由区政府分管领导，区公安分局分管领导，区卫健局、区教育局、区民政局、区工信局、区房产局、区城乡建设局、区应急局、区市场监管局、区消防救援大队、浑南供电公司、东陵供电公司、水务集团、沈南燃气公司、新北燃气公司、中国移动、中国联通、中国电信主要领导组成。

区卫健委：负责疫情监测、疫情处置指导，建立完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的疫情防控机制。

市公安局：负责隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件应急处置所需的治安秩序保障、交通疏导、管制等；负责对突发事件涉嫌违法犯罪案件的侦查等工作，参与突发事件中的抢险救援等工作。

区应急局：负责协调专业应急救援队伍，参与事故应急救援，对生产安全事故进行调查。

区消防救援大队：负责隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区现场灭火及以抢救人民生命财产安全的应急救援工作，并对火灾事故展开调查。

区房产局、供热公司：负责组织供热企业对隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区供热线路故障的紧急抢修，确保设备正常供暖；负责突发事件处置过程中的供热保障工作。

区城乡建设局，燃气集团：负责组织燃气企业对隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区供气线路故障的紧急抢修，确保设备正常供气；负责突发事件处置过程中的供气保障工作。

区市场监管局：负责受伤人员救治所需药品、器械的质量监管；负责对因食品安全问题引发的突发事件原因进行调查处理；负责重点管控区现场特种设备安全监察工作；负责电梯困人事件救援。

区工信局，移动、联通、电信公司：负责为隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件处置提供通信保障。

区工信局，浑南供电、东陵供电公司：负责隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区电力线路故障的紧急抢修，确保设备正常供电；负责突发事件处置过程中的电力保障工作。

区建设局，水务集团：负责隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区供水管线故障的紧急抢修，确保设备正常供水；负责突发事件处置过程中调度供水车辆进行临时供水保障工作。

区教育局：负责学校疫情期间安全工作。

区民政局：负责疫情期间社会救助工作。

2. 2区应急处置指挥部工作组

应急处置指挥部下设8个工作组：

1.疫情防护组。由卫健部门牵头，主要负责应急处置人员疫情防护防控工作指导。

2.交通管控组。由公安交警部门牵头，主要负责加强隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区巡逻，及时清运处理违规停车、堵塞消防通道等行为；为应急处置开辟绿色通道，维护交通秩序、组织临时道路交通管制、制定车辆调流措施并组织实施。

3.消防救援组。由消防救援部门牵头，负责隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区消防安全督导及救援，强化消防安全管控，强化对重点管控区域的安全管控，对消防设施、消防通道等部位开展消防检查，确保设施设备运行正常。

4.供电保障组。由工信部门、供电公司牵头，负责隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区的电力保障工作，以及电力抢修联动处置期间各项应急准备、抢修、协调、保障工作，制定损毁供电设备恢复抢修方案；组织联动支援单位开展电力应急抢修工作；负责因供电中断影响供水、供热、通讯情况下的临时供电保障工作。

5.供水保障组。由城乡建设部门、水务集团牵头，负责隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区的供水保障工作，以及供水抢修联动处置期间各项应急准备、抢修、协调、保障工作，制定损毁供水管线恢复抢修方案；组织联动支援单位开展供水应急抢修工作；对不能及时恢复供水的，要调派应急供水车，提供临时用水保障。

6.燃气保障组。由城乡建设部门、燃气集团牵头，负责隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区的燃气保障工作，以及燃气抢修联动处置期间各项应急准备、抢修、协调、保障工作，制定损毁燃气管线恢复抢修方案；组织联动支援单位开展燃气应急抢修工作。

7.通信保障组。由工信部门、通信企业牵头，相关通讯、网络、有线等企业参加，负责隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区的通讯保障工作，以及与此相关的各项应急准备、抢修、协调、保障等工作。

8.供热保障组。由房产部门牵头，负责隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区的供热保障工作，以及供热抢修联动处置期间各项应急准备、抢修、协调、保障工作，制定损毁供热管线、锅炉恢复抢修方案；组织联动支援单位开展供热应急抢修工作。

各街道应按照区级模式，在区疫情防控指挥部领导下，成立本地隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院、“黄码”医院等重点管控区应急处置指挥部，主要负责本地重点管控区内供水、燃气、供暖、供电、消防、通讯、电梯等抢维修和突发事件的调度指挥；每日及时动态更新、掌握隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区相关情况。

3.预防

各街道、区政府有关部门应建立健全隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件信息收集、分析和风险评估制度，通过日常巡查、基层单位上报等多种渠道，收集、分析本地区、本领域隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院等重点管控区可能发生突发事件的隐患、风险因素及危险源等信息，并进行风险评估和监督整改。制定相应应对措施或应急预案，做好突发事件预防工作。

4.监测

区应急处置指挥部办公室牵头，区指挥部成员单位配合，建立健全隔离宾馆、封控区、管控区、定点医院等重点管控区突发事件信息监测预警体系、联席会议和信息共享制度，加强重点管控区建设，提高监测能力，完善预警系统，提高预警能力。各街道有关部门要吸取重点管控区室发事件教训 对重点管控区进行动态信息评估，对突发事件形势进行分析预测，做好防范、预测，及时完善防控应对措施。

5.信息报告

5. 1报告责任主体

隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区负责单位及其主管部门、区应急处置指挥部成员单位是隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件信息报告的责任主体。

5. 2报告时限和程序

突发事件发生后，事发地区、街道、区政府有关部门应立即核实，事发后25分钟内要先电话向区应急处置指挥部办公室、区政府报告情况，50分钟以内以书面形式报告基本情况。紧急信息要边处置、边核实、边报告，最新处置进展情况要及时续报，事件处置结束后要尽快提供书面报告。报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

对于事件本身比较敏感，或发生在敏感时间、敏感地点，或涉及敏感群体，或有次生或衍生危害性的突发事件或预警信息，不受分级标准限制，应立即向区委、区政府、区应急处置指挥部办公室进行报告，必要时报省政府及省相关部门。

5. 3报告内容

隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件发生的时间、地点、信息来源、事件类别、基本过程、财产损失、人员伤亡情况，对事件的初判级别，已采取的措施，有无次生或衍生危害、周边有无危险源、是否已发出预警信号、是否需疏散群众，需要支援事项和亟需帮助解决的问题，现场负责人姓名、单位和联系电话等。

区应急处置指挥部办公室在收到突发事件信息后，应尽快对事件进行初始评估，确定事件等级，向区应急处置指挥部和区政府报告，并通知相关成员单位做好应急处置工作。

接到国家、省、市、区领导批示的，办理情况应及时向区应急处置指挥部办公室进行报告，由区应急处置指挥部办公室负责汇总，分别向区应急处置指挥部、区政府进行报告。

突发事件信息应当采用传真、网络形式书面报告，情况紧急时，初报可通过电话报告，但应及时补报书面报告。

6.应急处置

6. 1先期处置

按照“谁主管，谁负责”和属地为主的原则，在疫情防控指挥部的领导下，应急处置指挥部现场先期应急处置由事发地区、区政府或专项应急处置指挥部统一组织，重点管控区负责单位及其主管部门、各成员单位依职责参与应急处置工作。包括组织营救、伤员救治、疏散撤离和妥善安置受威胁的人员，及时上报人员伤亡和财产损失等情况，分配应急处置任务，协调应急处置队伍行动，查明并及时组织力量消除次生、衍生危险源，组织公共设施抢修、援助物资接收与分配等。

突发事件发生后，事发街道、区域、区政府有关部门要立即启动相关预案的应急响应，按照应急预案，疏散现场及周边人员，采取措施控制事态发展，组织开展应急处置、安全保卫和防护等，并及时向事发地区、区政府及有关部门、区应急处置指挥部进行报告。

突发事件发生后，接报的区、街道及其有关部门负责人要迅速赶赴现场，视情成立现场应急指挥部，组织、协调、动员专业应急力量和群众进行先期处置，组织专家进行会商，及时对事件性质、类别、危害程度、影响范围、防护措施、发展趋势等进行评估上报，采取措施控制事态发展，严防次生、衍生事件发生。

各区应急处置指挥部应及时作出启动相应级别应急响应的决定，向社会公布，并向上一级政府报告；必要时，向可能受到危害的毗邻区政府通报。

各街道、区政府有关部门应当根据突发事件的发生情况，及时采取应急处置措施；情况紧急时，及时动员、组织受到事件威胁的人员转移、疏散。

6. 2分级响应

6. 2. 1一般突发事件（IV级）

区政府启动应急响应，组织调动应急处置指挥部单位及其主管部门、活动场馆经营单位、事发街道、区政府相关应急救援队伍和资源进行协同处置。根据事发地区、区政府的请求和实际需要，区政府有关部门启动预案的应急响应并配合处置。

6. 2. 2较大突发事件（III级）

市专项应急指挥部办公室提出建议，报市专项应急指挥部副总指挥批准启动应急响应，组织调动隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区负责单位及其主管部门、事发地区、区政府，以及区政府有关部门专业应急救援队伍和资源进行协同处置。

6. 2. 3重大突发事件（II级）

市应急处置指挥部办公室提出建议，报市政府批准启动应急响应，组织调动隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区主管部门、事发地区、区政府、应急救援队伍和资源进行先期处置。

6. 2. 4特别重大突发事件（I级）

市应急处置指挥部提出建议，报省政府批准后，启动应急响应，组织调度全区应急救援队伍和资源进行协同处置。

6. 3指挥协调

6. 3. 1一般突发事件（IV级）

事发地区、区政府分管领导应赶赴现场指挥协调处置。对于一般突发事件中的敏感事件、具有次生或衍生危害性的事件，事发地区、区政府主要领导或分管领导应赶赴现场指挥协调处置。区专项应急指挥部副总指挥、有关成员单位分管领导应根据需要赶赴现场或到区应急处置指挥部进行协调处置。

6. 3. 2较大突发事件（III级）

事发地区、市政府有关部门主要或分管领导，市应急处置指挥部副总指挥应赶赴现场指挥协调处置。

对于较大突发事件中的敏感事件、具有次生或衍生危害的事件、人员伤亡和财产损失较大的事件等，事发地区、区政府主要领导、区应急处置指挥部总指挥、区有关成员单位主要领导根据需要赶赴现场或到区应急处置指挥部指挥协调处置。

6. 3. 3重大突发事件（II级）

事发地区、区政府主要领导、区应急处置指挥部总指挥、市有关成员单位主要领导赶赴现场指挥协调处置。市政府主要领导赶赴现场或到区应急指挥中心指挥协调处置。

6. 3. 4特别重大突发事件（I级）

区委、区政府主要领导赶赴现场指挥协调处置。涉及我区2个或2个以上街道的突发事件处置，由区应急处置指挥部指挥协调处置。

重大及以上突发事件，国家、省、市成立应急指挥部时，进行指挥权移交后，应在其指挥下开展处置工作。

6. 4应急处置措施

根据实际情况，现场指挥机构可采取以下1项或多项措施进行应急处置：

（1)交通疏导和管制。因重点管控区突发事件导致城镇道路无法正常通行，公安交警部门应及时对事件影响路段采取交通疏导、调流等措施，必要时实施交通管制，预防次生、衍生事件发生。因抢险救援需要占用道路时，公安交警部门在确保抢险工作正常开展的前提下，对所占用道路进行交通疏导或管制。在实施抢险过程中，公安交警部门应为赴现场参与抢险车辆和医疗救护车辆设立专用通道，提供通行保障。

（2)设置警戒区域及现场秩序维护。区公安局、区城乡建设局、国网辽宁省电力有限公司浑南供电公司、东陵供电公司应根据现场应急处置及抢险救援作业范围，组织对现场及周边，以及事件涉及区域内的水、电、气、热站管线设置警戒区域，加强守护，对进入现场的人员实施控制，做好抢险现场及周边的治安秩序维护工作。

（3）消除抢险救援阻碍。因隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件导致火灾，水、电、气、热管线损坏等次生事件，阻碍抢险救援工作正常开展时，区消防救援支队应立即组织实施灭火，区城乡建设局、浑南供电、东陵供电公司等受损管线主管部门应立即协调关闭危险源，为开展抢险救援工作创造条件。因建筑物、构筑物及其他障碍物阻碍抢险救援开展时，现场应急指挥部应及时与产权单位协调会商，根据实际情况对影响应急处置及抢险救援的建筑物、构筑物或其他障碍物实施拆除。应急处置及抢险救援不利影响消除后，各单位应加快推进抢险救援各项工作。

（4)抢修受损管线设施。因突发事件导致水、电、气、热及通信电缆等管线设施损坏，各管线行政主管部门在不影响抢险救援工作正常开展的前提下，立即组织对损坏的管线进行抢修。因管线关停对周边单位或居民生产生活造成影响，且短时难以恢复的，水、电、气、热及通信等单位应立即核实受影响范围，制定临时措施方案，为受影响范围内的单位和居民提供临时供水、供电等。不能提供临时供应的，相关管线行政主管部门应向受影响范围的单位和居民做好沟通、解释工作。

（5)风险源监测。根据事件性质、险情状况及应急处置和抢险救援需要，现场应急指挥部组织专业监测机构，对事件现场及受影响范围的建筑物、构筑物、环境、地形等情况进行监测，并将监测情况及时提交现场应急指挥部专家组。

（6)专家会商。现场应急指挥部专家组针对应急处置和抢险救援中出现的技术类问题或风险源监测到的不良数据，及时进行会商，形成专家意见，确定解决方案，并指导相关单位实施。

（7)人员营救。承担抢险救援任务的各单位应尽可能用最短时间和最为安全的方式，对现场群众进行疏散，对受困或受伤人员开展营救。根据需要，可协调消防、地震部门动用搜救犬、生命探测仪等手段辅助实施营救，各相关单位应为营救受困和受伤人员提供支持。特别是针对老年人、儿童、危重病人等脆弱性群体要优先救援。

（8)救护、转运受伤人员。区卫生健康委应第一时间组织营救伤员，第一时间组织进行检伤分类、科学救治。区公安局、市交通运输局等部门应根据需要为转运工作提供交通便利。

（9)人员转移避险和临时安置。当重点管控区突发事件对现场或周边建筑物、构筑物安全造成影响时，事发地区、区政府根据实际情况组织将危险建筑物内的人员转移到安全区域避险，必要时对转移避险人员实施临时安置。

（10)公共交通运营调整。因隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件造成公共交通运行中断且一时无法恢复的，区交通运输局应根据实际情况组织公共交通运营单位制定运营线路或运行时段调整方案，并及时向社会公布信息。

（11)救援队伍、物资调用。综合协调组牵头，区政府及相关部门按照分级处置、就近调用的原则，组织救援队伍，调用救援物资，开展应急抢险工作。

（12)家属接待。隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区主管部门和事发地区、区政府要做好事件伤亡人员家属接待工作，主动为家属提供相应的后勤保障，做好安抚和思想工作，避免事件伤亡人员家属干扰抢险工作正常开展。

（13)现场应急指挥部根据应急处置工作需要，采取法律法规规定的其他应急救援和防护措施。

6. 5扩大响应

如果重点管控区突发事件的事态进一步扩大，或者突发事件已经直接或间接造成巨大损失，由区应急处置指挥部提出建议，报请区政府主要领导同意，向驻沈部队或省、国家有关方面请求支援。

6. 6应急联动

隔离宾馆、域外隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件发生后，事发地区、区政府、区应急处置指挥部之间应加强配合，明确值守应急通信联络方式、信息报送要求、队伍物资调动程序等，形成联动，提高应急处置工作效率；必要时，商请驻地部队、社会公众、友邻地区等进行合作，配合隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件的应急处置或抢险救援等工作。

6. 7应急结束

当隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件得到有效处置，现场应急指挥部组织专家会商评估，确认相关危害因素和次生、衍生危害消除，应急响应工作即告结束，由响应启动单位宣布应急结束，并及时通知参与处置的各有关单位，必要时通过平面及网络等媒体向社会发布应急结束的公告。

7.信息发布与舆情引导

7. 1信息发布

隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件的信息发布应当遵循依法、及时、准确、客观的原则。街道、区政府、区应急处置指挥部，要在隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件发生后及时向社会发布基本情况，随后发布初步核实情况、事态进展、政府应对措施和安全防范措施等，根据事件处置情况做好后续发布工作。

一般突发事件的信息发布由事发地区、区政府负责，较大及以上突发事件信息发布由区应急处置指挥部负责。

7. 2舆情引导

隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件发生后，街道、政府、市应急处置指挥部要组织做好舆情引导，及时回应群众关切问题。

8.恢复与重建

8. 1善后处置

善后处置工作在区委、区政府的统一领导下组织实施。隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件发生后，随着应急处置和抢险救援等工作的深入开展，各相关部门应密切配合，积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对突发事件中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，要按照规定给予抚恤、补助、补偿和理赔，确保突发事件受害群众的正常生活。

8. 2社会救助

区民政局负责统筹重点管控区突发事件社会救助工作，会同属地区、区政府做好伤员及家属的安置，会同相关部门及时组织救灾物资和生活必需品的调拨和发放，保障群众基本生活；牵头各有关部门加强对社会捐赠物资的接收、登记和储备管理工作，及时向社会公布有关信息；红十字会、慈善团体等社会公益性组织应依据法律法规，积极开展互济和捐赠活动；工会、共青团等人民团体，协助区卫生健康委等部门开展心理咨询、抚慰等心理危机干预工作；各级政府及监察、审计等有关部门要加强对社会救助资金和物资分配、调拨、使用情况的监督检查。

8. 3保险理赔隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件发生后，沈阳保监局要监督保险企业及时开展应急人员保险受理和伤亡人员的保险理赔等工作。

8. 4总结评估

一般事件由事发地区、区政府牵头组织开展总结评估工作；较大事件由市政府委托和授权有关部门组织开展总结评估工作；重大以上事件由市政府协助省政府、国务院做好总结评估工作。

总结评估要涵盖事件诱因、性质、规模、人员伤亡、财产损失等基本情况，接报和应急处置过程，组织指挥和应急预案执行情况，应急处置所采取的主要措施，处置效果，遇到的问题，经验和教训，改进应急处置工作的措施和建议等。

8. 5恢复重建

隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件处置结束，事发地区、街道和区政府有关部门要对事件损失情况、重建能力及可利用资源进行全面评估，有针对性地制定恢复和重建计划，并组织实施。

9.应急保障

9. 1 应急队伍保障

消防、燃气、供水、供电、供热、通讯等部门是应急救援的主要力量，针对城市运行保障工作重点，要加强救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平，确保一旦发生突发事故时，能快速反应、有效救援。

9. 2 疫情防护保障

各街道、各单位要高度重视疫情防护工作，加强隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区工作人员及服务人员疫情防控工作，尤其是重点地区的应急处置工作，所有工作人员必须根据卫生防疫部门的工作要求，做好佩戴口罩、穿戴防护服等各类防护装备。

9. 3 联勤联动

各成员单位要加强交流合作，适时开展联勤备勤。遇有水电气热讯消防等突发事件发生，立即按照“信息互通、资源共享、快速响应、协同应对”原则，开展联动处置，提升处置效率，最大限度保障城市运行稳定。

9. 4 动态响应

各成员单位要严格按照区委区政府关于疫情防控工作的部署要求，提高思想认识，时刻掌握我区疫情防控工作动态，及时调整工作措施，一事一议的做好有关地区的水电气热讯消防应急处置工作。

10.宣教培训和演练

各街道有关部门要广泛开展隔离宾馆、封控区、管控区等重点管控区突发事件应急知识的科普宣传、培训和教育活动，增强公众的应急避险意识和自救、互救能力。

预案发布后，区应急处置指挥部办公室要对相关指挥员、应急救援队伍进行预案解读培训，使其熟悉应急职责、响应程序和处置措施，切实提高应急联动处置能力

11.责任追究

区应急处置指挥部负责对本预案执行情况进行检查，督促有关部门和单位对存在的问题进行整改。对应急处置工作中推诿扯皮、不作为，重点管控区突发事件信息报告中迟报、漏报、谎报、瞒报，现场处置中失职、渎职，信息发布不力，以及应急准备中对责任应尽未尽并造成严重后果等不履行或不当履行法定职责的，由有关部门依法追究责任。

12.附则

12. 1预案制定

本预案由区应急管理局负责制定、管理与解释。各街道、区政府和有关部门应参照执行，并依据本预案，结合本地区、本部门实际情况，制订相应重点管控区突发事件应急预案和行动方案。

12. 2预案修订

区应急管理局按照有关规定，适时组织对本预案进行修订，实现预案可持续改进。

12. 3预案实施

本预案自发布之日起实施。