沈阳市浑南区市场监督管理局

行政处罚决定书

沈浑南市监处罚〔2022〕091号

当事人基本情况：

经营者名称：沈阳京浦口腔医疗有限公司浑南口腔门诊部；

社会信用代码:

负责人：房艳婷；

联系电话：；

住所：

主体类型：有限责任公司分公司；

经营范围：口腔诊疗服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况：2022年9月27日，我局执法人员对当事人经营场所进行检查，发现当事人工作台有品名：yuwell鱼跃血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）50片/盒，1盒（未拆封），注册证号：苏械注准20162400064，生产批号：20191126，失效日期：20210215，已过期，执法人员立即下达《责令改正通知书》，要求当事人立即停止使用过期的医疗器械并经主管局长批准对涉案医疗器械实施了扣押行政强制措施。

2022年10月9日，经报请主管局长批准立案调查。

2022年10月12日，执法人员在沈阳市浑南区五三一市场监督管理所604室对沈阳京浦口腔医疗有限公司浑南口腔门诊部店长胡海龙进行了与本案有关的询问调查,并制作了询问笔录。

2022年10月16日，我局执法人员对该店下达了《责令改正通知书》整改情况进行现场复核，经查，该店未发现有其他过期医疗器械，责令改正内容已得到有效改正。

调查认定的事实：经调查，当事人于2019年8月19日从北京京东世纪信息技术有限公司购进yuwell鱼跃血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）50片/盒，共计2盒，生产批号：190204，失效日期：20210215，生产日期：20190216，生产许可证号：苏食药械生产许20010089号，货值金额52.65元。该器械主要用于患者就诊时拔牙前的血糖监测，由于用量少，赶上疫情期间没有及时查看日期，造成了过期的。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 当事人营业执照复印件1分、负责人身份证复印件1分，证明当事人合法经营主体资格；

- 现场笔录2份，证明执法人员对当事人住所进行检查和复查情况；

- 《财务清单》（沈浑南市监强制[2022]07-49号）1份，证明执法人员采取现行登记保存证据的情况；

- 《实施行政强制措施决定书》（沈浑南市监强制[2022] 026号），证明执法人员扣押涉嫌过期、失效的医疗器械情况；

- 《询问通知书》（沈浑南市监询问通[2022]07-049号），询问笔录一份，证明当事人涉嫌使用过期、失效医疗器械的事实；

- 北京京东世纪信息技术有限公司营业执照副本复印件和医疗器械经营许可证及购进票据1份，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司营业执照副本复印件，医疗器械经营许可证，医疗器械注册证各1份，证明yuwell鱼跃血糖试纸来源合法；

- 已扣押yuwell鱼跃血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）50片/盒，以及包装标示照片1份，证明当事人涉嫌违法事实；

- 《责令改正通知书》（沈浑南市监责改[2022]07-049号），证明当事人责令整改情况；

- 执法录像刻录光盘一份，证明执法人员执法情况。

定性分析及处罚意见：办案人员认为，当事人使用过期的疗器械的行为违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”的规定，构成使用过期的医疗器械的行为，应当给予当事人行政处罚。

自由裁量理由等其他需要说明的事项：当事人违法使用医疗器械货值52.65元，低于一万元。

涉案的yuwell鱼跃血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）来源合法，同时在案件调查过程中当事人积极配合我局执法人员调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《辽宁省药品监督管理局行政处罚裁量权适用规定》第九条“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：  ”第二项“（二）违法行为轻微，社会危害性较小的；”、第四项“（四）积极配合药品监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”规定的情形，可以给予当事人减轻处罚，并参照我局处理同类型违法案卷处罚标准。

处理意见及依据：依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：”第三项“（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；”规定，没收违法生经营使用的医疗器械，责令当事人立即停止使用过期的医疗器械。按照《辽宁省药品监督管理局医疗器械行政处罚裁量基准》编码“Ln-qxcf-006”减轻裁量基准，执法人员建议，给予当事人如下处罚：

1.没收违法使用的yuwell鱼跃血糖试纸1盒；

2.罚款4000元整。

当事人应自收到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延）及时到我局财务审计科电子支付缴款。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本决定之日起60日内向沈阳市浑南区人民政府申请复议；也可以在收到本处罚决定书之日起6个月内依法向沈阳高新技术产业开发区人民法院提起行政诉讼。

根据《企业信息公示暂行条例》的有关规定，本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等公示该行政处罚信息，特此告知。

沈阳市浑南区市场监督管理局

（ 印 章 ）

2022年11月4日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）