沈阳市浑南区市场监督管理局

行政处罚决定书

沈浑南市监处罚〔2022〕131号

经营者名称：沈阳浑南王旭口腔诊所

社会信用代码:

负责人：王旭；

联系电话：

住所：

主体类型：个体工商户

经营范围：口腔诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2022年10月21日，我局执法人员对沈阳浑南王旭口腔诊所经营场所进行检查，发现当事人处置室内有一次性使用医用口罩（规格：平面挂耳型17.5cm*9.5cm，生产批号：20200901，生产日期：2020年9月1日，有效期：2022年9月1日，注册证编号：豫械注准20202140072，生产企业：濮阳市舒康医疗器械有限公司），当事人现场提供了四川牙易在线网络科技有限公司送货及对账确认单，标示注册证号：豫械注准20202140072，生产批号20200901，有效期2022年9月1日）。执法人员立即下达《责令改正通知书》，要求当事人立即停止使用过期的医疗器械。

2022年10月21日，经主管局长批准，以当事人使用过期的医疗器械为由立案。

2022年10月21日，经主管局长批准对涉案医疗器械实施了扣押行政强制措施。

2022年10月27日执法人员在沈阳市浑南区李相市场监督管理所303室对当事人执业医师王旭进行询问调查,并制作了询问笔录。

经调查，2020年10月1日，沈阳市浑南区朱明志口腔诊所从四川牙易在线网络科技有限公司购进一次性使用医用口罩1箱（注册证编号：豫械注准20202140072，产品批号20200901，有效期2022年9月1日，器械标签标示有：一次性使用医用口罩），200元/箱，每箱共有100包，每包10枚口罩，每枚价格0.2元。2022年7月，朱明志诊所不再经营，将部分医疗器械（包括涉案医疗器械）转给了当事人。由于刚接手，赶上疫情期间没有及时查看日期，造成涉案医疗器械过期并使用，截至2022年10月21日，使用9枚，剩余1枚，共计10枚，医疗器械货值金额0.2元/枚X10枚=2元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人营业执照复印件1份、负责人身份证复印件1份，授权委托书1份，委托人身份证复印件1份，证明当事人合法经营主体资格；

2、现场笔录2份，证明执法人员对当事人住所进行检查和复查情况；

3、《场所/设施/财务清单》（沈浑南市监强制[2022]022号）1份，证明执法人员实施扣押证据的情况；

4、《实施行政强制措施决定书》（沈浑南市监强制[2022]022号），证明执法人员扣押过期的医疗器械情况；

5、《责令整改通知书》（沈浑南市监责改[2022]12-024号）1份，证明执法人员责令当事人停止使用过期医疗器械情况；

6、《询问通知书》（沈浑南市监询问通[2022]12-026号）

1份，询问笔录一份，证明当事人使用过期医疗器械的事实；

7、四川牙易在线网络科技有限公司购送货及对账确认单复印件1份、四川牙易在线网络科技有限公司营业执照复印件1份，一次性使用医用口罩医疗器械注册证复印件1份，医疗机构药品、器械验收记录表复印件1份，情况说明1份，证明一次性使用医口罩用来源合法；

8、已扣押一次性使用医用口罩1枚，证明当事人违法事实；

9、医疗机构药品、器械验收记录表复印件1份，证明当事人履行验收义务；

10、执法录像刻录光盘一份，证明执法人员执法情况。

2022年11月3日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》（沈浑南市监罚告〔2022〕12-011号），当事人在法定期限内未提出听证申请及陈述、申辩理由。

我局认为，当事人使用过期的疗器械的行为反《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”的规定，构成使用过期的医疗器械的行为，应当给予当事人行政处罚。

当事人违法使用医疗器械货值2元，低于一万元。涉案的一次性使用医用口罩来源合法，同时在案件调查过程中当事人积极配合我局执法人员调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《辽宁省药品监督管理局行政处罚裁量权适用规定》第九条“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：”第二项“（二）违法行为轻微，社会危害性较小的；”、第四项“（四）积极配合药品监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”的规定，给予当事人减轻处罚，具有《辽宁省药品监督管理局医疗器械行政处罚裁量基准》编码“Ln-qxcf-006”中减轻裁量因素，可适用减轻裁量基准“货值金额不足1万元的，并处2万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以下罚款”。

依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：”第三项“（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；”规定，没收违法生经营使用的医疗器械，责令当事人立即停止使用过期的医疗器械。按照《辽宁省药品监督管理局医疗器械行政处罚裁量基准》编码“Ln-qxcf-006”减轻裁量基准之规定，决定给予当事人如下处罚：

1.没收违法使用的一次性使用医用口罩1枚；

2.罚款4000元整。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，到我局科技与财务科开具《辽宁省非税收入电子缴款通知书》，并将罚款缴至非税收入财政汇缴专户，帐户名称：辽宁省非税收入待解缴帐户。逾期不缴纳罚款，本局将根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项、第（四）项和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款并申请人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可以在收到本决定之日起60日内向沈阳市浑南区人民政府申请复议；也可以在收到本处罚决定书之日起6个月内依法向沈阳高新技术产业开发区人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

沈阳市浑南区市场监督管理局

2022年11月11日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）