
安全生产行政执法文书
行政处罚决定书
（沈浑）应急罚〔2026〕监管4号

☑被处罚人：  马翠璐     性别： 女   年龄：  40     联系电话：           
[bookmark: _GoBack]身份证号码：                   住址： 沈阳市大东区联合路  
所在单位：  沈阳市棋盘山开发区鸿望加油站     职务：    主要负责人                          
单位地址：  辽宁省沈阳市浑南区满堂街道望滨村                                                            
□被处罚单位：                                                            
统一社会信用代码：                                                             
地址：                                                                     
法定代表人（负责人）：              联系电话：              
身份证号码：                        职    务：              

本机关于2026年3月27日对你单位安全生产规章制度类违法立案调查。经调查，你单位主要负责人未组织制定并实施本单位手机支付的安全生产规章制度和操作规程，加油作业区内未安装可燃气体声光报警装置不允许客户使用手机支付。以上事实有《现场检查记录》《责令限期整改指令书》《调查询问笔录》《整改复查意见书》等证据证实。
以上行为，违反了《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）第4.5条、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定，应当给予你单位二万元以上五万元以下罚款的行政处
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罚。
鉴于你单位主要负责人能够积极配合本机关的相关调查，如实陈述违法事实，主动提供相关证据和证明材料，积极改正违法行为。且上述违法行为没有造成较大的社会危害后果，至案发时止该公司近三年未发生过生产安全事故，未被纳入严重失信主体名单，没有其他违法行为的相关举报，具有从轻情节 ，依据《沈阳市应急管理行政处罚自由裁量指导标准》序号1裁量阶次A的规定，本机关决定对你单位主要负责人违法行为作出罚款2万元（大写：贰万元整）的行政处罚。
对你单位的违法行为，本机关已依法责令□改正/☑限期改正。
你单位应当自收到本决定书之日起15日内将□罚款缴纳至指定银行：     （账号：       ）/☑通过 《辽宁省非税收入电子缴费通知书》上的方式缴至辽宁省非税收入待解缴账户电子支付系统缴纳罚款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，本机关有权每日按罚款数额的3%加处罚款。
如果不服本决定，可以在收到本决定书之日起60日内依法向 浑南区 人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向 沈阳市高新区 人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者按照有关规定强制执行。



沈阳市浑南区应急管理局（印章）
2026年6月22日
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