关于第四季度浑南区生活饮用水末梢水公示水质检测结果的请示报告

为做好浑南区生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开，按照省卫计委《关于进一步做好生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开的通知》（辽卫办发[2018]10号）和市卫计委《关于做好生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开的通知》（沈卫计办发[2018]6号）的要求，遵照沈阳市疾病预防控制中心制定的《沈阳市生活饮用水末梢水水质公示项目监测技术方案》，浑南区疾病预防控制中心城市末梢水第四季度任务监测点3家，分别为：塞纳家园小区、金地滨河国际小区和东亚国际城小区；农村饮水安全工程末梢水共设置13家监测点。

我区将该项目委托于辽宁惠康检测评价技术有限公司进行检测，检测项目为常规检测项目加氨（氯消毒检测指标15项），具体检测项目如下：

感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、肉眼可见物、pH、铁、锰、总硬度、高锰酸钾指数、氨。

毒理学指标：氟化物、硝酸盐。

微生物学指标：菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100mL）。

与消毒有关的指标：应根据饮用水消毒所用消毒剂的种类选择指标，如游离氯（mg/L）、二氧化氯（mg/L）。

城市末梢水检测结果如下：

| 序号 | 样品名称 | 生产厂家 | 收样日期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水 | 塞纳家园 | 20241014 | 合格 |
| 2 | 生活饮用水 | 金地滨河国际 | 20241014 | 合格 |
| 3 | 生活饮用水 | 东亚国际城 | 20241014 | 合格 |

农村饮水安全工程末梢水检测结果如下：

| 序号 | 样品名称 | 生产厂家 | 收样日期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水 | 李相（营城子）街道上泉村 | 20241014 | 合格 |
| 2 | 生活饮用水 | 李相（营城子）街道王宝石寨村 | 20241014 | 合格 |
| 3 | 生活饮用水 | 王滨（永胜）街道王滨村 | 20241014 | 合格 |
| 4 | 生活饮用水 | 王滨（永胜）街道永胜村 | 20241014 | 合格 |
| 5 | 生活饮用水 | 东湖街道罗官村 | 20241014 | 合格 |
| 6 | 生活饮用水 | 浑河东街道前榆村 | 20241014 | 合格 |
| 7 | 生活饮用水 | 白塔街道大羊安村 | 20241014 | 合格 |
| 8 | 生活饮用水 | 桃仙街道班家寨村 | 20241014 | 合格 |
| 9 | 生活饮用水 | 高坎街道棉花村 | 20241015 | 合格 |
| 10 | 生活饮用水 | 满堂（英达、望滨）闫家村 | 20241015 | 合格 |
| 11 | 生活饮用水 | 满堂（英达、望滨）满堂村 | 20241015 | 合格 |
| 12 | 生活饮用水 | 祝家街道佟家峪村 | 20241014 | 合格 |
| 13 | 生活饮用水 | 沈抚新城深井子街道西靠山村 | 20241014 | 合格 |

从监测结果看：浑南区第四季度监测的所有城市末梢水检测结果均合格；所有农村末梢水的水质检测结果均合格。

浑南区疾病预防控制中心

2024年11月14日